OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICA SI FINANCIARA

Achiziționarea de bunuri materiale pentru efectuarea unor reparații

la sediul Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Unirea” al Județului Alba

LOT 1

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia achizitiei directe, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

______________________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in invitatie, sa furnizam produsele:  ” bunuri materiale pentru efectuarea unor reparații la sediul Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Unirea” al Județului Alba” – LOT 1”  la un pret de ………………………………..  lei (suma in litere si in cifre)

la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare.

| Nr. crt. | Denumire produs | Specificaţii tehnice | Cant. | Preț unitar fără TVA | Preț total fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 |
|  | Profile UW | Material profile: tabla zincata Latime profil (mm): 100 Grosime (mm): 0.6 Tip profil: UW Lungime profil (mm): 4000 Utilizare: pentru pereti de compartimentare Inaltime (mm): 40 | 13 buc. |  |  |
|  | Profile CW | Tip profil: CW Lungime profil (mm): 4000 Utilizare: pentru alcatuirea scheletelor metalice pentru pereti, placari, tencuieli uscate sau masti din placi de gips-carton Inaltime (mm): 37/35.5 Material profile: tabla zincata Latime profil (mm): 98.80 Grosime (mm): 0.5 | 10 buc. |  |  |
|  | Vată minerală | Material: Vata minerala de sticla Domeniu de aplicare: Pereti de compartimentare, Tavane Grosime (mm): 100 Suprafata acoperita (mp/rola): 9 Reactia la foc Euroclasa: A1 Tip: Saltele Culoare: galben Alte caracteristici: Rezistivitate la trecerea aerului AFr 5 Compozitie material: Fibre din vata minerala de sticla Dimensiuni Lxl (mm): 7500 x 1200 Conductivitate termica (W/mK): 0.039 Rezistenta termica (m²K/W): 2.55 Temperatura maxima de lucru (grade C): 200 Tip ambalare: rola Izolatie fonica: Da | 3 suluri |  |  |
|  | Placa gips carton antifoc 12.5 x 1200 x 2600 mm | Lungime placa (mm): 2600 Grosime placa (mm): 12.5 Aspect: carton de culoare roz pe partea din fata, cu inscriptie de culoare rosie pe muchie Greutate (kg): 32.80 Tip placa: F: rezistenta la foc Latime placa (mm): 1200 Compozitie material: ipsos si un carton special deosebit de rezistent Utilizare: pentru obtinerea unei rezistente superioare la incendiu Rezistenta la foc: Da | 16 buc. |  |  |
|  | Șurub autofiletant | Diametru surub (mm): 3.5 Rezistenta la coroziune: Da Tip varf: ascutit Tip surub: autofiletant Tip ambalare: cutie (500 buc) Material surub: otel fosfatat Lungime surub (mm): 45 Tip cap: inecat, locas in cruce Amprenta surub: PH Gr.2 (in cruce) Culoare: negru | 1 cut. |  |  |
|  | Surub autoforant | Diametru surub (mm): 4.20 Unitatea de ambalare: o punga = 50 bucati Acoperire: Zincat alb Forma capului: inecat Lungime (mm): 13 | 10 buc. |  |  |
|  | Cochilii din vata minerala cu aluminiu | Material: vata minerala + aluminiu Grosime izolatie (mm): 30 Lungime (m): 1,00 Utilizare: izolare termica a conductelor circulare Diametru interior (mm): 48 Diametru exterior (mm): 108 Unitatea de ambalare: rola | 4 buc. |  |  |
|  | Teava PPR 20 mm | Compozitie material: polipropilena pe baza de copolimer arbitrar Rezistenta la coroziune: Da Avantaje client: etansare sigura a imbinarilor, greutate redusa si proprietati anti-tartru Lungime (m): 4,00 Diametru nominal (mm): 20 Utilizare: instalatii sanitare de interior si sisteme de incalzire centrala Temperatura maxima de utilizare (grade C): -20 / +95 | 60 ml. |  |  |
|  | Teava PPR 25 mm | Compozitie material: polipropilena pe baza de copolimer arbitrar Rezistenta la coroziune: Da Avantaje client: etansare sigura a imbinarilor, greutate redusa si proprietati anti-tartru Lungime (m): 4,00 Diametru nominal (mm): 25 Utilizare: instalatii sanitare si sisteme de incalzire centrala Temperatura maxima de utilizare (grade C): -20 / +95 | 28 ml. |  |  |
|  | Cot PPR 20 x 20 mm, 90 gr | Utilizare: Pentru imbinarea tevilor din PPR la un unghi de 90 grade Unghi (grade): 90 Diametru mm : 20x20 Numar orificii: 2 Tip fiting: Cot Culoare: Alb Rezistenta la coroziune: Da Temperatura maxima de utilizare (grade C): Intre - 20 si + 95 Recomandare: In instalatii sanitare de interior si in sisteme de incalzire | 40 buc. |  |  |
|  | Cot PPR 20 x 20 mm, 45 gr | Utilizare: Pentru imbinarea tevilor din PPR la un unghi de 45 grade Unghi (grade): 45 Diametru mm : 20x20 Numar orificii: 2 Tip fiting: Cot Culoare: Alb Rezistenta la coroziune: Da Temperatura maxima de utilizare (grade C): Intre - 20 si + 95 Recomandare: In instalatii sanitare de interior si in sisteme de incalzire | 10 buc. |  |  |
|  | Cot PPR 25 x 25 mm, 90 gr | Utilizare: Pentru imbinarea tevilor din PPR la un unghi de 90 grade Unghi (grade): 90 Diametru mm : 25x25 Numar orificii: 2 Tip fiting: Cot Culoare: Alb Rezistenta la coroziune: Da Temperatura maxima de utilizare (grade C): Intre - 20 si + 95 Recomandare: In instalatii sanitare de interior si in sisteme de incalzire | 20 buc. |  |  |
|  | Cot PPR 25 x 25 mm, 45 gr | Utilizare: Pentru imbinarea tevilor din PPR la un unghi de 45 grade Unghi (grade): 45 Diametru mm : 25x25 Numar orificii: 2 Tip fiting: Cot Culoare: Alb Rezistenta la coroziune: Da Temperatura maxima de utilizare (grade C): Intre - 20 si + 95 Recomandare: In instalatii sanitare de interior si in sisteme de incalzire | 10 buc. |  |  |
|  | Teu PPR 20 mm | Utilizare: Pentru racordarea tevilor din PPR Temperatura maxima de utilizare (grade C): Intre - 20 si + 95 Recomandare: In instalatii sanitare de interior si in sisteme de incalzire Tip fiting: Teu Culoare: Alb Rezistenta la coroziune: Da Diametru mm : 20x20x20 Numar orificii: 3 | 4 buc. |  |  |
|  | Teu PPR 25 mm | Utilizare: Pentru racordarea tevilor din PPR Temperatura maxima de utilizare (grade C): Intre - 20 si + 95 Recomandare: In instalatii sanitare de interior si in sisteme de incalzire Tip fiting: Teu Culoare: Alb Rezistenta la coroziune: Da Diametru mm : 25x25x25 Numar orificii: 3 | 4 buc. |  |  |
|  | Racord PPR 20x1/2 FE | Material: PPR Diametru (inch): 1/2 FE Tip fiting: Racord Diametru (mm): 20 Tip filet: Exterior | 10 buc. |  |  |
|  | Racord PPR 20x3/4 FE | Material: PPR Diametru (inch): 3/4 FE Tip fiting: Racord Diametru (mm): 20 Tip filet: Exterior | 4 buc. |  |  |
|  | Robinet tur radiator 1/2 | Material: alama Temperatura maxima de lucru (grade C): 110 Tip: Robineti pentru radiatoare Diametru (inch): 1/2 Presiune maxima de lucru (bar): 10 | 4 buc. |  |  |
|  | Robinet retur radiator 1/2 | Material: alama Temperatura maxima de lucru (grade C): 110 Tip: Robineti pentru radiatoare Diametru (inch): 1/2 Presiune maxima de lucru (bar): 10 | 4 buc. |  |  |
|  | Robinet apa sferic 3/4 | Dimensiuni (inch): 3/4 Diametru nominal: 20 mm Temperatura maxima de lucru (grade C): 95 Presiune maxima de lucru (bar): 16 | 6 buc. |  |  |
|  | Robinet apa sferic 1/2 | Dimensiuni (inch): 1/2 Diametru nominal: 15 mm Temperatura maxima de lucru (grade C): 95 Presiune maxima de lucru (bar): 16 | 6 buc. |  |  |
|  | Robinet apa sferic 1 | Dimensiuni (inch): 1 Diametru nominal: 25 mm Temperatura maxima de lucru (grade C): 95 Presiune maxima de lucru (bar): 16 | 3 buc. |  |  |
|  | Robinet PPR cu bila 20 mm | Diametru nominal (mm): 20 Material: PPR | 2 buc. |  |  |
|  | Robinet PPR cu bila 25 mm | Diametru nominal (mm): 25 Material: PPR | 2 buc. |  |  |
|  | Robinet cu racord olandez 1 | Diametru nominal (mm): 25 Presiune maxima de lucru (bar): 16 Tip racord: olandez Dimensiuni (inch): 1 Temperatura maxima de lucru (grade C): 95 | 1 buc. |  |  |
|  | Racord semiolandez PPR 25 x 3/4 FI | Tip fiting: Racord Diametru (mm): 25 Tip filet: Interior Material: PPR Diametru (inch): 3/4 FI | 2 buc. |  |  |
|  | Racord semiolandez PPR 20 x 3/4 FI | Tip fiting: Racord Diametru (mm): 20 Tip filet: Interior Material: PPR Diametru (inch): 3/4 FI | 2 buc. |  |  |
|  | Robinet dublu serviciu 1/2 | Alte caracteristici: Presiune maxima de lucru 20 bar Temperatura maxima de lucru (grade C): 100 Material: Alama Tip maner: Aluminiu Racord (inch): 1/2 | 4 buc. |  |  |
|  | Bratara 25 mm | Material: PP Tip fiting: Clema Diametru (mm): 25 Nr. orificii: 2 | 20 buc. |  |  |
|  | Bratara 20 mm | Material: PP Tip fiting: Clema Diametru (mm): 20 Nr. orificii: 2 | 30 buc. |  |  |
|  | Ușă PVC cu geam termopan 77 x 202 cm | Culoare usa: Alb Suprafata geam: 1/3 Dimensiuni (cm): 77 x 202 Grosime usa (cm): 6 Material: PVC Rezistenta la uzura: Da Toc inclus: Da Tip: Exterior Deschidere usa: Stanga (privire din interior) Tip prag: aluminiu Feronerie inclusa: Da Inchidere: broasca multipunct cu cheie Numar camere profil: minim 3 camere Accesorii: Broasca multipunct cu cheie, manere | 1 buc. |  |  |
|  | Ușă PVC cu geam termopan 87 x 197 cm | Culoare usa: Alb Grosime toc (cm): 6 Tip prag: aluminiu Feronerie inclusa: Da Izolatie fonica: Da Numar camere profil: 3 camere Rezistenta la intemperii: Da Rezistenta la uzura: Da Tip: Exterior Deschidere usa: Dreapta (privire din interior) Suprafata geam: 1/3 Dimensiuni (cm): 87 x 197 Grosime usa (cm): 6 Material: PVC Rezistenta la apa: Da Rezistenta la umezeala: Da Tip ambalare: Folie polipropilena Toc inclus: Da | 1 buc. |  |  |
|  | Spuma poliuretanică pentru montaj | Materiale recomandate pentru lipire: lemn, zidarie, metal, beton, azbest, ciment, materiale plastice Recomandare: izolare si montaj Temperatura de depozitare (grade C): 10-30 Temperatura recomandata a produsului (grade C): 15-30 Timp de punere in opera (min): 10-14 Timp de taiere: 45-60 Tip ambalare: tub de 700 ml Utilizare: interior / exterior Clasa de combustibilitate: B3 Compozitie material: diizocianat de difenilmetan Domeniu de aplicare: casnic / industrial Mod de aplicare: cu aplicatorul Temperatura de lucru (grade C): 5-30 Timp de intarire (h): 24 Rezistenta la compresiune standard (Mpa): 0.05 Volum expandare: 33 - 39 L Tip suprafata: curatata de praf, grasimi, ulei si alte impuritati | 4 buc. |  |  |
|  | Surub pentru montaj usa | Material: Otel Diametru surub (mm): 7.50 Diametru cap (mm): 11 Alte caracteristici: Diametru gaurire: 6 - 6.5 mm Tip cap: torx Lungime (mm): 162 Acoperire: zincat galbe | 8 buc. |  |  |
|  | Vopsea lavabilă | Culoare vopsea: alb Compozitie material: dispersie acrilica Consum (ml/mp/strat): 95-140 Necesita grunduire prealabila: Da Densitate (g/cmc): 1.56 Timp de uscare (h): 1-4 Rezistenta la intemperii: Da Tip suprafata: tencuieli uzuale, gleturi, zidarii, placi de gips-carton, beton, vopsitorii vechi rezistente Aspect: mat Tip produs: uz general Domeniu de aplicare: casnic / industrial Suprafata de acoperire (mp/strat): 150 Mod de aplicare: pensula, trafalet, pulverizare Putere de acoperire (mp / l / strat): 10 Tip ambalare: galeata plastic Rezistenta la umezeala: Da Impermeabilitate: Da | 5 buc. |  |  |
|  | Banda autoadeziva pentru imbinare | Material: fibra de sticla Utilizare: imbinarea placilor de gips-carton Lungime (m): 90 Culoare: alb Tip ambalare: rola Recomandare: pentru rosturi puternice, fara crapaturi Avantaje client: aderenta sporita, instalare usoara Latime (mm): 48 | 2 buc. |  |  |
|  | Glaf aluminiu exterior 35 cm | Culoare: alb Lungime (m): 3 Utilizare: Exterior Latime (cm): 35 Material: aluminiu | 14 buc. |  |  |
|  | Glaf aluminiu exterior 32,50 cm | Culoare: alb Lungime (m): 3 Utilizare: Exterior Latime (cm): 32,5 Material: aluminiu | 1 buc. |  |  |
|  | Glaf aluminiu exterior 30 cm | Culoare: alb Lungime (m): 3 Utilizare: Exterior Latime (cm): 30 Material: aluminiu | 1 buc. |  |  |
|  | Glaf aluminiu exterior 27,5 cm | Culoare: alb Lungime (m): 3 Utilizare: Exterior Latime (cm): 27,5 Material: aluminiu | 5 buc. |  |  |
|  | Glaf aluminiu exterior 25 cm | Culoare: alb Lungime (m): 3 Utilizare: Exterior Latime (cm): 25 Material: aluminiu | 7 buc. |  |  |
|  | Glaf aluminiu exterior 21 cm | Culoare: alb Lungime (m): 3 Utilizare: Exterior Latime (cm): 21 Material: aluminiu | 1 buc. |  |  |
|  | Șapă autonivelantă | Domeniu de aplicare: casnic / industrial Grosime de aplicare (mm): 3 - 30 Rezistenta la compresiune (N/mmp): 30 Consum (kg/mp/strat/mm): 1.75 Temperatura de lucru (grade C): 5 - 30 Timp de intarire (h): 24 - 48 Utilizare: interior Culoare: gri Proportia amestecului: 25 kg produs - 5 / 5.5 L apa Greutate (kg): 25 / sac Timp de punere in opera (min): 20 - 25 Timp de uscare (h): 3 Tip suprafata: absorbanta, neabsorbanta Circulabil dupa: 3 h | 10 saci |  |  |
|  | Polistiren extrudat 3 cm | Tip: panou polistiren Grosime (cm): 3 Utilizare: Interior/Exterior Montaj: sistem mixt: adeziv si dibluri pentru fixare mecanica suplimentara Compozitie material: material termoizolant cu celule poliedrice inchise Dimensiuni Lxl (cm): 125x60 Volum (mc/pachet): 0.315 Tip suprafata: suprafete plane si curate: fatade cladiri, pereti interiori, grinzi stalpi si centuri din beton, cofraje din beton Numar placi (buc/pachet): 14 Reactia la foc Euroclasa: E | 1 pac. |  |  |
|  | Polistiren extrudat 2 cm | Tip: panou polistiren Grosime (cm): 2 Utilizare: Interior/Exterior Montaj: sistem mixt: adeziv si dibluri pentru fixare mecanica suplimentara Compozitie material: material termoizolant cu celule poliedrice inchise Dimensiuni Lxl (cm): 125x60 Volum (mc/pachet): 0.3 Tip suprafata: suprafete plane si curate: fatade cladiri, pereti interiori, grinzi stalpi si centuri din beton, cofraje din beton Numar placi (buc/pachet): 20 Reactia la foc Euroclasa: E | 1 pac. |  |  |
|  | Parchet laminat 8 mm | Colectie: stejar mediu Grosime (mm): 8 Suprafata (mp/pachet): 2.397 Clasa trafic: comercial mediu (cl. 32) Material: HDF Montaj: sistem click Dimensiuni Lxl (mm): 1380x193 | 28,764 mp (12 pac.) |  |  |
|  | Folie | Grosime (mm): 3 Lungime (m): 25 Suprafata (mp/pachet): 25 Material: folie PEE Latime (m): 1 | 1 buc |  |  |
|  | Plintă parchet | Tip accesoriu parchet: Plinta Finisaj: stejar antic clasic Inaltime (mm): 55 Lungime (m): 2.5 Utilizare: interior Latime (mm): 21 Adancime (mm): 22 Utilizare: pentru acoperirea golurilor dintre perete si pardoseala Alte caracteristici: realizat din PVC cu margini flexible | 8 buc |  |  |
|  | Element îmbinare plintă | Inaltime (mm): 55 Cantitate: 2 buc/set Tip accesoriu parchet: Imbinare Culoare: stejar antic Material: PVC Adancime (mm): 22 | 3 set |  |  |
|  | Colț exterior plintă | Inaltime (mm): 55 Setul contine: 2 buc/set Tip accesoriu parchet: colt exterior Culoare: stejar antic Adancime (mm): 22 Utilizare: pentru imbinarea plintei la colturile exterioare | 3 set |  |  |
|  | Colț interior plintă | Adancime (mm): 22 Setul contine: 2 buc/set Tip accesoriu parchet: colt interior Culoare: stejar antic Inaltime (mm): 55 Utilizare: pentru imbinarea plintei la colturile interioare | 3 set |  |  |
|  | Sifon flexibil | Pachetul include: sifon, piulita metalica Dimensiune (inch): 1 1/2 Sifon: flexibil Material: PP + PVC Lungime maxima (cm): 165 Diametru iesire (mm): 40-50 | 5 buc. |  |  |
|  | Racord metalic apa 1/2 - 1/2 | Presiune maxima de lucru (bar): 6 Temperatura maxima de lucru (grade C): 90 Lungime (cm): 40 | 5 buc. |  |  |
|  | Baterie pentru lavoar | Montaj: stativ Tip maner: din zinc Racord alimentare: 1/2" Montaj: pe lavoar Material: alama sanitara Utilizare: lavoar Alte caracteristici: pipa medie Tip comanda: monocomanda Recomandare: baie Ventil inclus: Nu Finisaj: cromat Dimensiune cartus: 40 mm Tip actionare: cartus placute ceramice Tip racord: flexibil Accesorii incluse: racorduri flexibile si sistem de fixare | 5 buc. |  |  |
|  | Baterie pentru dus | Tip comanda: monocomanda Recomandare: baie Adancime (mm): 125 Racord alimentare: excentric, 1/2" Finisaj: crom Debit maxim (L/s): 0.2 Clasa de debit: A Dimensiuni ambalaj: 160x100x200 mm Tip actionare: cartus ceramic Comutator cada/dus: Nu Accesorii incluse: racorduri excentrice, ornamente, para dus, agatatoare, furtun flexibil dus Montaj: aplicat Latime (mm): 180 Inaltime (mm): 93 Tip maner: decupat Debit maxim (l/min): 12 Clasa de zgomot: II Dimensiune cartus: 35 mm Orificii pentru montare: 2 Material: alama sanitara Utilizare: dus | 5 buc. |  |  |
|  | Ciment | Timp inițial de priză: 45 min, Rezistență la compresiune standard: 52,50 Mpa, Rezistență la compresiune inițială: 35 Mpa, Ambalare: sac 40 kg, | 5 saci |  |  |
|  | Var | Aspect:alb sau pudra fina alb murdar (bej), inodor Solubil: Solubil in apa, Mod de ambalare: sac 20 kg, Densitate relativa: 2.24 Compozitie material: Hidroxid de calciu, | 5 saci |  |  |
|  | Banda mascare | Lungime (m): 50 Latime (mm): 50 Utilizare: Interior/Exterior Compozitie material: hartie de crep Domeniu de aplicare: Casnic/Industrial Tip ambalare: Rola | 5 buc. |  |  |
|  | Gresie exterior / interior portelanata mata, rosie, 30 x 30 x 11 cm | Culoare: rosu Forma: Patrata Utilizare: interior/exterior Rezistenta la inghet/dezghet: Da Dimensiuni (lxL) cm: 30x30 Glazura: mata Textura in relief: Nu Grosime (mm): 11 | 35,28 mp (49 cutii) |  |  |
|  | Treapta 30 x 30 x 11 cm | Culoare: rosu Forma: Patrata Utilizare: interior/exterior Rezistenta la inghet/dezghet: Da Textura in relief: Nu Glazura: mata Dimensiuni (lxL) cm: 30x30 Grosime (mm): 11 | 90 buc. |  |  |
|  | Profil aluminiu pentru treapta, incorporabil | Destinatie: trepte Latime (mm): 21 Material: aluminiu Culoare: argintiu Lungime (m): 3 Tip prindere: adeziv Utilizare: protejeaza marginile de trepte de deteriorari | 13 buc. |  |  |
|  | Priză dublă PT | Tip: priza dubla Tip material : plastic Contact de protectie : da Rama inclusa: da Culoare: alb Alimentare: 220 - 250 V Lungime (mm): 55 Inaltime (mm): 94 Utilizare: interior Garantie (luni): 24 Tip montaj: PT(aparent) Tip constructiv: clasic Protectie copii: nu Capac: nu Grad de protectie: IP20 Curent nominal (A): 16 Grosime (mm): 35 Putere maxima (W): 3520 Greutate (g): 101 | 10 buc. |  |  |
|  | Tabla zincata 0.4 x 1000 x 2000 mm | Culoare: gri Calitate otel: DX51D Standard: EN 10346 Latime utila (mm): 1000 Lungime (mm): 2000 Grosime (mm): 0.4 | 20 buc. |  |  |
|  | Diblu universal cu surub, 8 x 80 mm | Material: Diblu nylon + holsurub cu cui Dimensiuni Lxd (mm): 8x80 + 5x85 Adancime minima de gaurire (mm): 95 Lungime activa (mm): 40 Forma constructiva: alungita Diametru de gaurire (mm): 8 Diametru surub (mm): 5 Unitatea de ambalare: o punga = 10 bucati Include surub: Da | 50 buc. |  |  |
|  | Silicon universal transparent, 280 ml | Domeniu de aplicare: Casnic/Industrial Timp de punere in opera (min): 10 - 30 Tip ambalare: Cartus plastic Tip material : Cauciuc siliconic elastic Utilizare: Interior / Exterior Temperatura de lucru (grade C): 5 - 40 Mod de aplicare: Cu pistolul pentru silicon Culoare: Transparent Rezista la solutii agresive: doar la apa si uv | 20 buc. |  |  |
|  | Diblu pentru gips carton, cu surub, 3.5 x 3.5 mm | Utilizare: constructii Diametru surub (mm): 3.50 Include surub: Da Numar bucati in ambalaj: 4 Material: Nylon Lungime surub (mm): 35 | 25 buc. |  |  |
|  | Canal cablu (jgheab) 100 x 60 mm, cu capac | Material: PVC ignifugat Dimensiuni (mm): 100x60 Grad de protectie: IP40 Culoare: alb Tip: Fara adeziv Lungime (m): 2 Montaj: cu dibluri si holsuruburi Capac: Inclus | 40 buc. |  |  |
|  | Mufa RJ45 CAT6 cu manson | Utilizare: conectica Culoare: transparent Latime (mm): 22.7±0.2 Tip: mufa Material: plastic Lungime (mm): 11.68±0.1 Pachetul include: 6 perechi de mufe | 25 buc. |  |  |
|  | Cablu UTP Cat 6e | Material conductor : Aluminiu cuprat Lungime (m): 305 Alte caracteristici: format din 4 perechi torsadate de fire ce suporta viteze de transfer de pana la 10 Gbps, cu o latime de banda de 100MHz Utilizare: pentru internet 1 Gigabit si sisteme de supraveghere video (CCTV) Mod de ambalare: cutie Culoare: gri Numar perechi : 4 | 915 ml. |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

Notă:

Autoritatea contractantă nu va admite nici un produs, din categoria celor care sunt menţionate, care prezintă următoarele caracteristici: produse care au ambalaje deteriorate; produse care nu respectă specificaţiile tehnice descrise în prezentul caiet de sarcini

- Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele conform comenzii emise de catre autoritatea contractanta.

- Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de_______________________ zile

(durata in litere si cifre)

calendaristice, respectiv pana la data de___________________  (ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.  Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data completării:……………………                                    OPERATOR ECONOMIC

__________________

(stampila si semnătură autorizată in original)

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICA SI FINANCIARA

Bunuri materiale pentru efectuarea unor reparații la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Unirea” al Județului Alba

LOT 2

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia achizitiei directe, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

______________________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in invitatie, sa furnizam produsele:  ” bunuri materiale pentru efectuarea unor reparații la sediul Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Unirea” al Județului Alba” – LOT 2”  la un pret de ………………………………..  lei (suma in litere si in cifre)

la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare.

| Nr. crt. | Denumire produs | Specificaţii tehnice | Cant. | Preț unitar fără TVA | Preț total fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 2 |  |  |
| 1. | Corp neon 4 x 36 W | Montaj: aparent Dulie: G13 Tensiunea; 220 - 240 V Putere (W): 4 x 36 W Grad de protective: IP20 Tip sursa luminoasa compatibila: T8 Echipamente aprindere: droser electromagnetic | 1 buc. |  |  |
| 2. | Corp neon 2 x 36 W | Montaj: aparent Dulie: G13 Tensiunea: 220 - 240 V Putere: 2 x 36 W Grad de protective: IP40 Tip sursa luminoasa compatibila: T8 Echipamente aprindere: droser electronic | 6 buc. |  |  |
| 3. | Dulie ceramică | Tip material: ceramic, dreaptă, fără glob Tensiune de alimentare: 220 - 240 V Soclu: E27 | 9 buc. |  |  |
| 4. | Proiector 100 W | Material: aluminiu Tip led : SMD Ore de functionare: >25.000h Unghi de lumina la 120 grade Tensiunea de lucru: 230V Grad de protectie: IP65 Culoare: antracit Putere: 100 W Lumina: rece 6400 k Lumeni(lm): 9500 lm Dimensiuni L(mm)/W(mm)/h(mm): 315/260/65 | 8 buc. |  |  |
| 5. | Siguranta automata cu protectie diferentiala 63 A | Tip produs: Siguranta automata cu protectie diferentiala Culoare: Alb Descriere stalpi: 4P Curent nominal: 63 A Capacitate de rupere: 10 kA Cod pentru curba: AC Grad de protectie: IP20 Mod de montare: Fix Suport de montare: Sina Module de 9 mm: 8 Tip de control: Comutare Semnalizare locala: Indicator declanșare Durabilitate mecanică: 20000 cic Sensibilitate: 30 mA Temperatura ambiantă pentru utilizare: -5...60°C Temperatura de depozitare: - 40...85 °C | 1 buc. |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

Notă:

Autoritatea contractantă nu va admite nici un produs, din categoria celor care sunt menţionate, care prezintă următoarele caracteristici: produse care au ambalaje deteriorate; produse care nu respectă specificaţiile tehnice descrise în prezentul caiet de sarcini

- Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele conform comenzii emise de catre autoritatea contractanta.

- Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de_______________________ zile

(durata in litere si cifre)

calendaristice, respectiv pana la data de___________________  (ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.  Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data completării:……………………                                    OPERATOR ECONOMIC

__________________

(stampila si semnătură autorizată in original)

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICA SI FINANCIARA

Bunuri materiale pentru efectuarea unor reparații la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Unirea” al Județului Alba

LOT 3

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia achizitiei directe, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

______________________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in invitatie, sa furnizam produsele:  ” bunuri materiale pentru efectuarea unor reparații la sediul Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Unirea” al Județului Alba” – LOT 3”  la un pret de ………………………………..  lei (suma in litere si in cifre)

la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare.

| Nr. crt. | Denumire produs | Specificaţii tehnice | Cant. | Preț unitar fără TVA | Preț total fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 3 |  |  |
| 1. | Priză dublă cat.6 | Priza dublă, UTP, RJ45, CAT 6, Neecranată, Montare pe tencuiala (aplicată) | 22 buc. |  |  |
| 2. | Patch panel Cat 6 24 porturi RJ45 | Porturi 24, UTP Cat 6, RJ 45 Inaltime 1U Temperatura minima a mediului ambiant -10°C Temperatura maxima a mediului ambiant 60°C | 2 buc. |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

Notă:

Autoritatea contractantă nu va admite nici un produs, din categoria celor care sunt menţionate, care prezintă următoarele caracteristici: produse care au ambalaje deteriorate; produse care nu respectă specificaţiile tehnice descrise în prezentul caiet de sarcini

- Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele conform comenzii emise de catre autoritatea contractanta.

- Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de_______________________ zile

(durata in litere si cifre)

calendaristice, respectiv pana la data de___________________  (ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.  Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data completării:……………………                                    OPERATOR ECONOMIC

__________________

(stampila si semnătură autorizată in original)