OFERTANTUL      										LOT 1

______________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICA ȘI FINANCIARĂ - LOT 1

APARAT AER CONDIȚIONAT

Către ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

1. Examinând documentaţia achiziției directe, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ....................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizăm Aparat aer condiționat pentru suma de ________________lei (suma în litere si în cifre), la care se adauga taxa pe valoarea adaugată conform legislației în vigoare.

| Nr. crt. | Denumire produs | Specificaţii tehnice | Cantitate | Preț unitar (lei fără TVA/buc) | Valoare (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat aer condiționat | Pachetul include: unitate interioara, unitate exterioara, kit de instalare (3 ml) și montare aparat (alimentare energie electrica min. 5 ml), Aparatele se vor monta la sediul ISU Alba. Capacitate generala: 12 000 BTU Tip compresor: inverter Clasa energetica răcire: A++ Clasa energetica încălzire: A+ Tensiune alimentare: 220 /240 V Tip unitate: Split de perete Functii: Auto, Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie Culoare: Alb Telecomanda: Da Suprafata de montare: Perete Agent frigorific: R-32 Conexiune Wi-Fi: Da Suprafata acoperita: 25-352 Temperatura exterioara minima functionare pe racire: - 15°C Temperatura exterioara maxima functionare pe racire: +50°C Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire: -15°C Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire: +30°C GARANTIE Garanție: min. 24 luni | 10 buc. |  |  |
| TOTAL (lei fără TVA) |  |

* Termen de livrare: maxim 5 zile lucrătoare de la finalizarea achiziției directe în SICAP, la sediul ISU Alba, asigurarea transportului intrând în sarcina ofertantului.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare să furnizăm APARAT AER CONDIȚIONAT în termenele și conditiile stabilite prin Invitația de participare nr. 12720/20 iunie 2019, Caietul de sarcini nr. 11535/05.06.2019 și prezentul formular de propunere tehnică și financiară.

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile (treizeci zile) respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data completării:……………………                                    OPERATOR ECONOMIC

__________________

(semnătură autorizată în original)