OFERTANTUL

______________

(denumirea/numele)

FORMULARUL DE PROPUNERE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ – LOTUL 1

Achiziţie de obiecte de inventar, conform Caiet de sarcini nr. 12076/12.06.2019.

1. Examinând achiziția directă, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului

______________________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în Invitaţia de participare nr. 14403/8 iulie 2019, Caietul de sarcini nr. 12076/12.06.2019, și FORMULARUL DE PROPUNERE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ, să furnizăm obiecte de inventar, la un preț total de ………………………………..  lei, la care se adaugă TVA conform legislației în vigoare.                                     (suma în litere și în cifre)

| Nr. crt. | Denumire produs | Specificatii tehnice | U.M. | Cantitate -buc.- | Preț unitar (lei fărăTVA) | Valoare (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beton B 250 | Beton XC2C 16/20 S3 CL 0,2 D 22,4 | mc | 6 mc |  |  |
| TOTAL (lei fără TVA) |  |

Notă :

Autoritatea contractantă nu va admite nici un produs, din categoria celor care sunt menționate, care prezintă următoarele caracteristici:

- Produse care au ambalaje deteriorate;

- Produse care nu respectă specificațiile tehnice descrise;

- Produse care nu respectă standardele de calitate.

Livrarea produselor se face în termen maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării achiziţiei în SICAP şi transportul este gratuit la sediul ISU Alba, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, Alba Iulia, jud. Alba.

Data completării:……………………                                   	 OPERATOR ECONOMIC

__________________

(semnătură autorizată)

OFERTANTUL

______________

(denumirea/numele)

FORMULARUL DE PROPUNERE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ – LOTUL 2

Achiziţie de obiecte de inventar, conform Caiet de sarcini nr. 12076/12.06.2019.

1. Examinând achiziția directă, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului

______________________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în Invitaţia de participare nr. 14403/8 iulie 2019, Caietul de sarcini nr. 12076/12.06.2019, și FORMULARUL DE PROPUNERE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ, să furnizăm obiecte de inventar, la un preț total de ………………………………..  lei, la care se adaugă TVA conform legislației în vigoare.                                     (suma în litere și în cifre)

| Nr. crt. | Denumire produs | Specificatii tehnice | U.M. | Cantitate -buc.- | Preț unitar (lei fărăTVA) | Valoare (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Canal cablu | Material: PVC ignifugat, Dimensiuni (mm): 40 x 25, Culoare: alb, Tip: fără adeziv, Lungime (m): 2, Montaj: cu dibluri si holzşuruburi, Capac: inclus | Ml | 50 ml |  |  |
| 2. | Tablou electric | Tablou electric pentru 18 sigurante aplicat, sina DIN inclusa, boloboc inclus, IP40, culoare alb cu geam fumuriu, dimensiuni 250x434x108mm. | Buc. | 1 buc. |  |  |
| 3. | Siguranta automata cu protectie diferentiala 63 A | Tip produs: Siguranta automata cu protectie diferentiala Culoare: Alb Descriere stalpi: 4P Curent nominal: 63A Capacitate de rupere: 10 kA Cod pentru curba: AC Grad de protectie: IP20 Mod de montare: Fix Suport de montare: Sina Module de 9 mm: 8 Tip de control: Comutare Semnalizare locala: Indicator declanșare Durabilitate mecanică: 20000 cic Sensibilitate: 30 mA Grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60947 Temperatura ambiantă pentru utilizare: -5…60°C Temperatura de depozitare: -40…85 °C | Buc. | 1 buc. |  |  |
| 4. | Siguranță automata 20 A | Nr module: 1 Amperi: 20A Nr. Poli: 1+N Capacitatea de rupere:4.5 KA, Tip montaj: pe șină Dimensiune: 17.8 × 82 Rezistența electrică: > 8.000 de cicluri de operare Rezistența mecanică: > 20.000 de cicluri de operare Grad de protectie: IP20 Tensiune nominală de rezistență impuls: 4 kv Tensiune de testare dielectrică pt. 1 min: 2kv Tensiunea de izolație Ui: 500V Clasa de limitare a energiei: 3 Garanție: min. 24 luni | Buc. | 7 buc. |  |  |
| 5. | Cablu MYYM | Tip cablu: MYYM Armat: nearmat Sectiune (mmp): 2.5 Culoare izolatie: culori diferite Material manta: PVC Tensiune nominala (V): 300/500V Intarziere la propagarea flacarii: Da Temperatura maxima de functionare (°C ): 70 Temperatura de depozitare (°C): -30 ... +50 Tip izolatie: PVC Numar conductoare: 3 Sectiune nul (mmp): 2.5 Grosime izolatie (mm): 0.80 Diametru exterior (mm): 9.2 - 11.4 Tensiune de incercare: 5 kVcc, 5 minute Tip conductor: cupru Garantie Persoana Juridica (luni): 24 | Ml | 300 ml |  |  |
| 6. | Diblu + holșurub rigips | Tip produs: dibluri + holșurub pentru rigips 4.2 x 25 | Buc. | 200 buc. |  |  |
| 7. | Morsetă 2,5 | Morsetă simplă 2,5 mm, min. 10 poli | Şine | 2 şine |  |  |
| 8. | Morsetă 4 | Morsetă simplă 4 mm, min. 10 poli | Şine | 4 şine |  |  |
| 9. | Morsetă 6 | Morsetă simplă 6 mm, min. 10 poli | Şine | 2 şine |  |  |
| 10. | Tub de capat (pini) 2 x 2,5 mm | Material: Cupru electrotehnic, Suprafata: Izolatie fara halogenuri, rezintenta termica pana la 105°C. | Buc. | 200 buc. |  |  |
| 11. | Tub de capat (pini) 2,5 mm L 8 mm | Material: Cupru electrotehnic, Suprafata: Izolatie fara halogenuri, rezintenta termica pana la 105°C. Lungime neizolata:8 mm | Buc. | 200 buc. |  |  |
| 12. | Sina de legătura tip piepten | Piepten mono faza 1P+N, 16 mm², 230/4000 V, 63 A Module: 13 x 1 M | Buc. | 2 buc. |  |  |
| 13. | Priză | Priza cu contact de impamantare modulara, 2 module, 16 A, 250 V, alb, Grad de protectie IP20, Montaj pe doza modular | Buc. | 28 buc. |  |  |
| 14. | Doză 8 module | Doză legătură (derivație), montare aparent (aplicat / pe tencuială), material plastic ignifug, număr module: 8, gradul de protectie (IP) IP40 | Buc. | 14 buc. |  |  |
| TOTAL (lei fără TVA) |  |

Notă :

Autoritatea contractantă nu va admite nici un produs, din categoria celor care sunt menționate, care prezintă următoarele caracteristici:

- Produse care au ambalaje deteriorate;

- Produse care nu respectă specificațiile tehnice descrise;

- Produse care nu respectă standardele de calitate.

Livrarea produselor se face în termen maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării achiziţiei în SICAP şi transportul este gratuit la sediul ISU Alba, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, Alba Iulia, jud. Alba.

Data completării:……………………                                    OPERATOR ECONOMIC

__________________

(semnătură autorizată)

OFERTANTUL

______________

(denumirea/numele)

FORMULARUL DE PROPUNERE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ – LOTUL 3

Achiziţie de obiecte de inventar, conform Caiet de sarcini nr. 12076/12.06.2019.

1. Examinând achiziția directă, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului

______________________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în Invitaţia de participare nr. 14403/8 iulie 2019, Caietul de sarcini nr. 12076/12.06.2019, și FORMULARUL DE PROPUNERE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ, să furnizăm obiecte de inventar, la un preț total de ………………………………..  lei, la care se adaugă TVA conform legislației în vigoare.                                     (suma în litere și în cifre)

| Nr. crt. | Denumire produs | Specificatii tehnice | U.M. | Cantitate -buc.- | Preț unitar (lei fărăTVA) | Valoare (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adeziv sigilant 600 ml | Compozitie material: Poliuretan monocomponent Alungire maxima (%): 400 Culoare: Alb Flexibilitate: Elastic Poate fi vopsit: Da Rezista la solutii agresive: Da Domeniu de aplicare: Casnic/Industrial Temperatura de lucru (grade C): 5 - 30 Aderenta finala (N/mmp): 7 Tip ambalare: Cartus Consum (g/mp): 6 metri la un rost de 10 mm pe 10 mm Materiale recomandate pentru lipire: Lemn, piatra, metal,pvc | Buc. | 1 buc. |  |  |
| 2. | Opritor de zăpadă 2000 x 0,5 mm | Garantie Persoana Juridica (luni): 180 Culoare: maro (RAL 8017) Acoperire: PE - 35 microni Strat de zinc (g/mp): 225 Lungime (mm): 2000 Material: Tabla din otel, zincata pe ambele parti, protejata cu poliester Finisaj: Mat Grosime (mm): 0.5 Latime bruta (mm): 208 Necesar pe ml: 1 buc./ 2 ml de streasina | Buc. | 18 buc. |  |  |
| 3. | Teava PVC pentru canalizare exterioara 110 | Destinatie: canalizare exterioara Culoare: oranj Lungime (m): 2 Tipul imbinarii: Elastica Alte caracteristici: Adancime de ingropare intre 1.2 si 6 metri Material: Trei straturi interdependente din PVC Diametru (mm): 110 Grosime (mm): 3.20 Avantaje client: izolatie termica si fonica ridicata Tipul mufei: Cu inel | Buc. | 8 buc. |  |  |
| 4. | Teava PVC pentru canalizare exterioara 125 | Destinatie: canalizare exterioara Culoare: oranj Lungime (m): 3 Tipul mufei: Cu inel Material: Trei straturi interdependente din PVC Diametru (mm): 125 Grosime (mm): 3.20 Tipul imbinarii: Elastica Alte caracteristici: Adancime de ingropare intre 1.2 si 6 metri | Buc. | 6 buc. |  |  |
| 5. | Cot PVC pentru canalizare exterioara 125 x 45° | Destinatie: canalizare exterioara Culoare: oranj Tipul mufei: cu inel Material: Trei straturi interdependente din PVC Diametru (mm): 125 Grosime (mm): 3.20 Tipul imbinarii: Elastica Alte caracteristici: Adancime de ingropare intre 1.2 si 6 metri | Buc. | 1 buc. |  |  |
| 6. | Cot PVC pentru canalizare exterioara 110 x 67° | Destinatie: canalizare exterioara Culoare: gri Tipul mufei: cu inel Diametru (mm): 110 Tipul imbinarii: elastica Alte caracteristici: Adancime de ingropare intre 1.2 si 6 metri | Buc. | 2 buc. |  |  |
| 7. | Cot PVC pentru canalizare exterioara 110 x 45° | Destinatie: canalizare exterioara Culoare: gri Tipul mufei: cu inel Diametru (mm): 110 Tipul imbinarii: elastica Alte caracteristici: Adancime de ingropare intre 1.2 si 6 metri | Buc. | 2 buc. |  |  |
| 8. | Bordură la perete maro mat 0,45 mm | Material: tablă din oţel zincată pe ambele părţi, protejată cu poliester, Culoare: Maro mat (RAL 8017), Lungime (mm): 2000, Lăţime (mm): 208, Grosime: 0,45 mm, Garanţie: minim 180 luni. | Buc. | 20 buc. |  |  |
| TOTAL (lei fără TVA) |  |

Notă :

Autoritatea contractantă nu va admite nici un produs, din categoria celor care sunt menționate, care prezintă următoarele caracteristici:

- Produse care au ambalaje deteriorate;

- Produse care nu respectă specificațiile tehnice descrise;

- Produse care nu respectă standardele de calitate.

Livrarea produselor se face în termen maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării achiziţiei în SICAP şi transportul este gratuit la sediul ISU Alba, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, Alba Iulia, jud. Alba.

Data completării:……………………                                   	 OPERATOR ECONOMIC

__________________

(semnătură autorizată)

OFERTANTUL

______________

(denumirea/numele)

FORMULARUL DE PROPUNERE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ – LOTUL 4

Achiziţie de obiecte de inventar, conform Caiet de sarcini nr. 12076/12.06.2019.

1. Examinând achiziția directă, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului

______________________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în Invitaţia de participare nr. 14403/8 iulie 2019, Caietul de sarcini nr. 12076/12.06.2019, și FORMULARUL DE PROPUNERE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ, să furnizăm obiecte de inventar, la un preț total de ………………………………..  lei, la care se adaugă TVA conform legislației în vigoare.                                     (suma în litere și în cifre)

| Nr. crt. | Denumire produs | Specificatii tehnice | U.M. | Cantitate -buc.- | Preț unitar (lei fărăTVA) | Valoare (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mâner ușă | Maner usa aluminiu cu 4 gauri prindere, culori: alb (10) si negru(10) Pretul include: set manere, ax patrat, mascuta butuc, suruburi montaj | Buc. | 15 buc. |  |  |
| TOTAL (lei fără TVA) |  |

Notă :

Autoritatea contractantă nu va admite nici un produs, din categoria celor care sunt menționate, care prezintă următoarele caracteristici:

- Produse care au ambalaje deteriorate;

- Produse care nu respectă specificațiile tehnice descrise;

- Produse care nu respectă standardele de calitate.

Livrarea produselor se face în termen maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării achiziţiei în SICAP şi transportul este gratuit la sediul ISU Alba, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, Alba Iulia, jud. Alba.

Data completării:……………………                                   	 OPERATOR ECONOMIC

__________________

(semnătură autorizată)