FORMULAR  nr. 1

OFERTANTUL

_________________________

(denumirea/numele)

FORMULARUL DE PROPUNERE TEHNICĂ

Servicii de dirigenţie de şantier pentru verificarea calităţii lucrărilor executate la obiectivul de investiţie “Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului”

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante)

Domnilor,

Examinând documentaţia achiziției directe, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului _______________________(denumirea/numele ofertantului), ne  oferim ca, în conformitate   cu prevederile şi cerinţele  cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm Servicii de                                                                                                                      dirigenţie de şantier pentru verificarea calităţii lucrărilor executate la obiectivul de investiţie “Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului”

| Nr. crt. | Denumire serviciu | Caracteristici tehnice solicitate | Caracteristici tehnice ofertate* |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dirigintele de şantier îşi va exercita atribuţiile în următoarele faze ale proiectului supravegheat: | - În perioada de pregătire a lucrărilor de împrejmuire a Centrului de vizitare - Execuţia lucrărilor de împrejmuire Centrului de vizitare - Recepţia lucrărilor de împrejmuire Centrului de vizitare - Perioada de garanţie (de notificare a defectelor) |  |
| 2. | Dirigintele de şantier are obligaţia de a solicita aprobarea Autorităţii Contractante înainte de iniţierea următoarelor acţiuni: | - suspendarea parţială sau integrală a executării lucrărilor de împrejmuire - aprobarea sau stabilirea unor lucrări suplimentare la obiectivul supravegheat - prelungirea duratei de execuţie a lucrărilor de împrejmuire - recepţia lucrărilor de împrejmuire |  |
| 3. | În perioada de pregătire a lucrărilor de împrejmuire a Centrului de vizitare: | 1. Verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate |  |
|  |  | 2. Verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului |  |
|  |  | 3. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiei; |  |
|  |  | 4. Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora; |  |
|  |  | 5.Verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor |  |
|  |  | 6.Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi |  |
|  |  | 7.Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei |  |
|  |  | 8.Verifică existenţa în proiect a programelor privind fazele determinante |  |
|  |  | 9.Verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită |  |
|  |  | 10.Preia de la Autoritatea Contractantă şi predă către Executant amplasamentul şi reperele de nivelment libere de orice sarcină |  |
|  |  | 11.Participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper; |  |
|  |  | 12.Predă către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier |  |
|  |  | 13.Verifică existenţa Planului de asigurare a calităţii propus pentru execuţia lucrării, a procedurilor tehnice de execuţie care urmează să fie aplicate precum şi a planului efectiv de control |  |
|  |  | 14.Verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la ISC |  |
|  |  | 15.Verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei şi dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil |  |
| 4. | În perioada execuţiei lucrărilor de împrejmuire a Centrului de vizitare | 1.Urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare |  |
|  |  | 2.Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte |  |
|  |  | 3. Interzice utilizarea de produselor pentru construcţii fără certifícate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic |  |
|  |  | 4. Interzice utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat |  |
|  |  | 5. Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice |  |
|  |  | 6.Verifică respectarea “Planului calităţii”, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrare |  |
|  |  | 7.Interzice executarea de lucrări de către personal necalificat |  |
|  |  | 8.Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante |  |
|  |  | 9.Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse |  |
|  |  | 10.Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă |  |
|  |  | 11.Transmite către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei |  |
|  |  | 12.Informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor |  |
|  |  | 13.Urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate; |  |
|  |  | 14.Verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor |  |
|  |  | 15.Anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului |  |
|  |  | 16.Anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros |  |
|  |  | 17.Monitorizează evoluţia lucrărilor în comparaţie cu graficul de execuţie. În cazul în care apar stagnări, încetiniri în execuţie notifică Executantul lucrării pentru luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Dirigintele de şantier va informa beneficiarul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către executant şi aprobate de către dirigintele de şantier |  |
|  |  | 18. Preia documentele de la Executant şi Proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale |  |
|  |  | 19.Urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia. |  |
| 5. | La recepţia lucrărilor de împrejmuire a Centrului de vizitare: | 1.Asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmeşte în numele investitorului, documentele de recepţie la terminarea lucrărilor şi intocmeste cartea tehnică a construcţiei; |  |
|  |  | 2.Întocmeşte referatele pe specialităţi cu privire la modul în care a fost executată lucrarea supravegheată |  |
|  |  | 3.Urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie |  |
|  |  | 4.Predă către investitor actele de recepţie şi completeaza cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale |  |
| 6. | În perioada de garanţie (de notificare a defectelor): | Transmite executantului o notificare cu privire la deficienţele care au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant. În cazul în care Executantul nu-şi va respecta obligaţiile, dirigintele de şantier va emite o somaţie şi dacă nici în acest caz executantul nu se conformează, va notifica atât Executantului cât şi Autorităţii Contractante propunerea de a se executa remedierile de către alt executant, cheltuiala fiind suportată de Executantul care nu şi-a îndeplinit obligaţiile. |  |
| 7. |  | Dirigintele de şantier răspunde potrivit obligaţiilor ce îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării. |  |
| 8. |  | Dirigintele de şantier are toate atribuţiile şi răspunderile în conformitate cu prevederile juridice şi tehnice privind activitatea generală în construcţii. |  |
| 9. |  | Dirigintele de şantier răspunde, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor şi răspunderilor ce îi revin, precum şi în cazul neasigurării din culpa lui a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzute în: proiectul de execuţie, caietul de sarcini şi a reglementărilor tehnice în vigoare |  |

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(semnatura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

FORMULAR  nr. 2

OFERTANTUL

_________________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante)

1. Examinând documentaţia achiziţiei directe, subsemnatii, reprezentanţi ai ofertantului ………………………………..............................(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Invitaţia de participare nr. 16716/DDB/VI.G.4/05 august 2019, Caietul de sarcini nr. 15950/25.07.2019 şi prezentele Formulare, să prestăm Servicii de dirigenţie de şantier pentru verificarea calităţii lucrărilor executate la obiectivul de investiţie “Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului” la  un  preţ de ……………..…………..  lei (suma în litere şi în cifre),  la  care  se adaugă TVA  conform legislaţiei în vigoare.

- Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câstigătoare, să prestam serviciile de dirigenţie de şantier pentru verificarea calităţii lucrărilor executate la obiectivul de investiţie “Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului” în………..luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a prestarii serviciilor.

- Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de………………….zile calendaristice (durata in litere si cifre),   respectiv  până la  data de   …………………… (ziua/luna/anul) şi  ea  va  rămâne obligatorie pentru noi  şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

- Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în cuantum de 5%, în conformitate cu prevederile din Modelul de Contract de servicii.

- Înţelegem ca nu sunteti obligati să acceptati oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data completării:____________________

OPERATOR ECONOMIC

_______________________

(semnătură autorizată in original)