OFERTANTUL

______________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ

CORPURI DE ILUMINAT EXTERIOR ÎNCASTRATE ÎN SOL PENTRU CENTRUL DE VIZITARE "POARTA RAIULUI"

1. Examinând achiziția directă, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului

______________________________________________________________, 					                                   (denumirea/numele ofertantului), plătitor de TVA: DA  / NU  ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în Invitaţia de participare nr. 19106/DDB/VI.G.4/09 septembrie 2019 şi prezentul FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ, să furnizăm corpuri de iluminat exterior încastrate în sol la un preț total de ………………………………..  lei, la care se adaugă TVA conform legislației în vigoare.                                     (suma în litere și în cifre)

| Nr. crt. | Denumire produs | Specificatii tehnice | U.M. | Cantitate -buc.- | Preț unitar (lei fărăTVA) | Valoare (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CORPURI DE ILUMINAT EXTERIOR ÎNCASTRATE ÎN SOL | - Utilizat pentru – exterior; - Forma cilindru sau pătrată; - Dimensiuni – între 10 cm şi 20 cm - Spot încastrat - Material – metal; - Culoare – inox sau cromat; - Sursă alimentare rețea – interval 220V-240V, 50Hz; - Număr de becuri – 1 - Bec inclus (LED); - Durată de viața până la 25 000 ore; - COD IP – IP 67 sau IP 68, etanșeitate la praf, protecție în cazul scunfundarii temporare; - Clasă de protecție – II –izolație dublă; - Complet rezistent la apă; -Distanță de incastrare între 10 cm și 20 cm; - Garanție – 5 ani; | Buc. | 14 buc. |  |  |
| TOTAL (lei fără TVA) |  |

Notă :

Ofertanţii au obligaţia de a oferta TOATE PRODUSELE ŞI TOATĂ CANTITATEA.

Livrarea produselor se face în termen maxim 30 zile de la data comenzii ferme a achizitorului şi transportul cade în sarcina ofertantului la sediul Consiliul Judeţean Alba, str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Alba Iulia, jud. Alba.

Data completării:……………………                                    OPERATOR ECONOMIC

__________________

(semnătură autorizată)