OFERTANTUL

____________________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ

PACHET PRODUSE PENTRU REPARAŢII CURENTE – 70 ARTICOLE - LOT 1

- Examinând achiziţia directă, subsemnaţii, reprezentanti ai ofertantului …………………………………………………………………………………………………………, plătitor de TVA: DA □/ NU □, în conformitate cu prevederile şi cerinţele în prezentul Formular, ne oferim să furnizăm la un preţ de ……………………. lei, fără TVA/, după cum urmează:

| Nr. crt. | Denumire | UM | Cantitate | Descriere | Preţ unitar lei fără TVA | Valoare lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3X5 |
| 1 | Țeavă cupru 35 | buc. | 6 | Garantie Persoana Juridica (luni): min. 120 Material: cupru Izolata: nu Lungime (m): 5 Grosime (mm): 1 Utilizare: pentru sisteme de instalatii Diametru nominal (mm): 35 |  |  |
| 2 | Țeavă cupru 28 | buc. | 5 | Garantie Persoana Juridica (luni): min. 120 Material: cupru Izolata: nu Lungime (m): 5 Grosime (mm): 1 Utilizare: pentru sisteme de instalatii Diametru nominal (mm): 28 |  |  |
| 3 | Țeavă cupru 22 | buc. | 3 | Garantie Persoana Juridica (luni): min. 120 Material: cupru Izolata: nu Lungime (m): 5 Grosime (mm): 1 Utilizare: pentru sisteme de instalatii Diametru nominal (mm): 22 |  |  |
| 4 | Țeavă cupru 18 | buc. | 32 | Garantie Persoana Juridica (luni): min. 120 Material: cupru Izolata: nu Lungime (m): 5 Grosime (mm): 1 Utilizare: pentru sisteme de instalatii Diametru nominal (mm): 18 |  |  |
| 5 | Țeavă cupru 15 | buc. | 6 | Garantie Persoana Juridica (luni): min. 120 Material: cupru Izolata: nu Lungime (m): 5 Grosime (mm): 1 Utilizare: pentru sisteme de instalatii Diametru nominal (mm): 15 |  |  |
| 6 | Radiator oțel 600 x 2200 mm, accesorii incluse | buc. | 1 | Garantie Persoana Juridica (luni): min. 120 Model: 22 K Material: oțel Culoare: alb RAL 9010 Nr. panouri convective: 2 Grosime tabla (mm): 1.2 Latime (mm): 2200 Inaltime (mm): 600 Presiune maxima de lucru (bar): 10 Presiune maxima de incercare (bar): 13 Temperatura maxima de lucru (°C): 110 Protectie impotriva coroziunii: conform DIN55900-77 Numar console: 3 Putere (W) ΔT = 60°C: 4653 Accesorii: dop de 1/2", aerisitor manual de 1/2", dibluri, set console fixare Alte caracteristici: 2 straturi de protectie cu vopsea epoxidica |  |  |
| 7 | Radiator oțel 600 x 400 mm, accesorii incluse | buc. | 1 | Garantie Persoana Juridica (luni): min. 120 Model: 22 K Material: oțel Culoare: alb RAL 9010 Nr. panouri convective: 2 Grosime tabla (mm): 1.2 Latime (mm): 400 Inaltime (mm): 600 Presiune maxima de lucru (bar): 10 Presiune maxima de incercare (bar): 13 Temperatura maxima de lucru (°C): 110 Protectie impotriva coroziunii: conform DIN55900-10 Numar console: 2 Putere (W) ΔT = 60°C: 846 Accesorii: dop de 1/2", aerisitor manual de 1/2", dibluri, set console fixare Alte caracteristici: 2 straturi de protectie cu vopsea epoxidica |  |  |
| 8 | Radiator oțel 600 x 800 mm, accesorii incluse | buc. | 1 | Garantie Persoana Juridica (luni): min. 120 Model: 22 K Material: oțel Culoare: alb RAL 9010 Nr. panouri convective: 2 Grosime tabla (mm): 1.2 Latime (mm): 800 Inaltime (mm): 600 Presiune maxima de lucru (bar): 10 Presiune maxima de incercare (bar): 13 Temperatura maxima de lucru (°C): 110 Protectie impotriva coroziunii: conform DIN55900-5 Numar console: 2 Putere (W) ΔT = 60°C: 1692 Accesorii: dop de 1/2", aerisitor manual de 1/2", dibluri, set console fixare Alte caracteristici: 2 straturi de protectie cu vopsea epoxidica |  |  |
| 9 | Radiator oțel 600 x 600 mm, accesorii incluse | buc. | 1 | Garantie Persoana Juridica (luni): min. 120 Model: 22 K Material: oțel Culoare: alb RAL 9010 Nr. panouri convective: 2 Grosime tabla (mm): 1.2 Latime (mm): 600 Inaltime (mm): 600 Presiune maxima de lucru (bar): 10 Presiune maxima de incercare (bar): 13 Temperatura maxima de lucru (°C): 110 Protectie impotriva coroziunii: conform DIN55900-12 Numar console: 2 Putere (W) ΔT = 60°C: 1269 Accesorii: dop de 1/2", aerisitor manual de 1/2", dibluri, set console fixare Alte caracteristici: 2 straturi de protectie cu vopsea epoxidica |  |  |
| 10 | Adaptor cupru 28 mm x 1" | buc. | 14 | Tip produs: adaptor pentru realizarea imbinarii tevilor de cupru cu alte elemente filetate Material: alama Racord (inch): 1 Tip filet: interior - exterior Diametru (mm): 28 |  |  |
| 11 | Adaptor cupru 22 mm x 3/4" | buc. | 4 | Tip produs: adaptor pentru realizarea imbinarii tevilor de cupru cu alte elemente filetate Material: alama Racord (inch): 3/4 Tip filet: interior - exterior Diametru (mm): 22 |  |  |
| 12 | Adaptor cupru 22 mm x 1" | buc. | 4 | Tip produs: adaptor pentru realizarea imbinarii tevilor de cupru cu alte elemente filetate Material: alama Racord (inch): 1 Tip filet: interior - exterior Diametru (mm): 22 |  |  |
| 13 | Adaptor cupru 18 mm x 1/2" | buc. | 30 | Tip produs: adaptor pentru realizarea imbinarii tevilor de cupru cu alte elemente filetate Material: alama Racord (inch): 1/2 Tip filet: interior - exterior Diametru (mm): 18 |  |  |
| 14 | Adaptor cupru 35 mm x 1" | buc. | 2 | Tip produs: adaptor pentru realizarea imbinarii tevilor de cupru cu alte elemente filetate Material: alama Racord (inch): 1 Tip filet: interior - exterior Diametru (mm): 35 |  |  |
| 15 | Aliaj pentru lipire cupru | buc. | 3 | Aliaj de lipire moale de calitate S-Sn97Cu3, temperaturi de topire 230-250°C, folosit cu pasta pentru lipiri, gramaj rola 250gr, Ø3mm. |  |  |
| 16 | Pasta decapanta pentru lipit | buc. | 3 | Pasta de calitate pentru lipiri moi conform DIN EN 29453, cu continut de metal si flux pentru lipiri conform DIN EN 29453-13.1.1.C. Este recomandata pentru lipirea tevilor din cupru cu fitinguri de cupru, bronz si alama pentru instalatii de apa calda si rece. Continut de metal 60% din greutate, reziduurile de flux sunt 100% solubile in apa, cutie plastic 250 gr. |  |  |
| 17 | Butelie gaz | buc. | 4 | Tip produs: butelie gaz, profesional Volum (ml) : 600 Alte caracteristici: mix de butan si propan |  |  |
| 18 | Robinet colt tur pentru radiator + senzor termostatic | buc. | 11 | Garantie Persoana Juridica (luni): min. 24 Tip: robinet tur Material: Alama nichelata Racord (inch): 1/2 Tip filet: exterior Presiune maxima de lucru (bar): 10 Temperatura maxima de lucru (°C): 120 |  |  |
| 19 | Robinet colt retur pentru radiator, D 1/2" | buc. | 11 | Garantie Persoana Juridica (luni): min. 24 Tip: robinet retur Material: Alama nichelata Racord (inch): 1/2 Tip filet: interior - exterior Presiune maxima de lucru (bar): 10 |  |  |
| 20 | Aerisitor automat 3/4", 6 bari | buc. | 1 | Racord (inch): 3/4 Material: alama nichelata Temperatura maxima de lucru (°C): 100 Presiune maxima de lucru (bar): 6 |  |  |
| 21 | Teu redus cupru, 35 x 28 x 28 | buc. | 2 | Tip produs: teu Material: cupru Diametru (mm): 35 x 28 x 28 |  |  |
| 22 | Teu redus cupru, 28 x 18 x 28 | buc. | 10 | Tip produs: teu Material: cupru Diametru (mm): 28 x 18 x 28 |  |  |
| 23 | Teu redus cupru, 28 x 18 x 22 | buc. | 2 | Tip produs: teu Material: cupru Diametru (mm): 28 x 18 x 22 |  |  |
| 24 | Teu redus cupru, 22 x 18 x 22 | buc. | 4 | Tip produs: teu Material: cupru Diametru (mm): 22 x 18 x 22 |  |  |
| 25 | Teu redus cupru, 22 x 18 x 18 | buc. | 2 | Tip produs: teu Material: cupru Diametru (mm): 22 x 18 x 18 |  |  |
| 26 | Teu cupru, 18 x 18 x 18 | buc. | 4 | Tip produs: teu Material: cupru Diametru (mm): 18 x 18 x 18 |  |  |
| 27 | Mufa cupru redusa, interior- interior, 22 - 18 | buc. | 6 | Tip produs: mufa redusa Material: cupru Tip filet: interior - interior Diametru (mm): 22 - 18 |  |  |
| 28 | Mufa cupru redusa, interior- interior 28 – 18 | buc. | 6 | Tip produs: mufa redusa Material: cupru Tip filet: interior - interior Diametru (mm): 28 - 18 |  |  |
| 29 | Mufa cupru 35 | buc. | 6 | Tip produs: mufă Material: cupru Tip filet: interior - interior Diametru (mm): 35 |  |  |
| 30 | Mufa cupru 28 | buc. | 10 | Tip produs: mufă Material: cupru Tip filet: interior - interior Diametru (mm): 28 |  |  |
| 31 | Mufa cupru 22 | buc. | 10 | Tip produs: mufă Material: cupru Tip filet: interior - interior Diametru (mm): 22 |  |  |
| 32 | Mufa cupru 18 | buc. | 20 | Tip produs: mufă Material: cupru Tip filet: interior - interior Diametru (mm): 18 |  |  |
| 33 | Cot cupru, D 35 mm, 90 grade I-I | buc. | 6 | Tip produs: cot 90 grade Material: cupru Tip filet: interior - interior Diametru (mm): 35 |  |  |
| 34 | Cot cupru, D 35 mm, 90 grade I-E | buc. | 6 | Tip produs: cot 90 grade Material: cupru Tip filet: interior - exterior Diametru (mm): 35 |  |  |
| 35 | Cot cupru, D 22 mm, 90 grade I-I | buc. | 10 | Tip produs: cot 90 grade Material: cupru Tip filet: interior - interior Diametru (mm): 22 |  |  |
| 36 | Cot cupru, D 22 mm, 90 grade I-E | buc. | 10 | Tip produs: cot 90 grade Material: cupru Tip filet: interior - exterior Diametru (mm): 22 |  |  |
| 37 | Cot cupru, D 18 mm, 90 grade I-I | buc. | 80 | Tip produs: cot 90 grade Material: cupru Tip filet: interior - interior Diametru (mm): 18 |  |  |
| 38 | Cot cupru, D 18 mm, 90 grade I-E | buc. | 80 | Tip produs: cot 90 grade Material: cupru Tip filet: interior - exterior Diametru (mm): 18 |  |  |
| 39 | Cot cupru, D 15 mm, 90 grade I-I | buc. | 30 | Tip produs: cot 90 grade Material: cupru Tip filet: interior - interior Diametru (mm): 15 |  |  |
| 40 | Cot cupru, D 15 mm, 90 grade I-E | buc. | 30 | Tip produs: cot 90 grade Material: cupru Tip filet: interior - exterior Diametru (mm): 15 |  |  |
| 41 | Curba (cot) cupru, D 18 mm, 45 grade I-I | buc. | 10 | Tip produs: cot 45 grade Material: cupru Tip filet: interior - interior Diametru (mm): 18 |  |  |
| 42 | Curba (cot) cupru, D 18 mm, 45 grade I-E | buc. | 10 | Tip produs: cot 45 grade Material: cupru Tip filet: interior - exterior Diametru (mm): 18 |  |  |
| 43 | Clema dublă pentru țeavă cupru D28 | buc. | 30 | Tip produs: clemă Diametru (mm): 28 Recomandare: pentru fixarea tevilor de cupru |  |  |
| 44 | Clema dublă pentru țeavă cupru D22 | buc. | 20 | Tip produs: clemă Diametru (mm): 22 Recomandare: pentru fixarea tevilor de cupru |  |  |
| 45 | Clema dublă pentru țeavă cupru D18 | buc. | 70 | Tip produs: clemă Diametru (mm): 18 Recomandare: pentru fixarea tevilor de cupru |  |  |
| 46 | Clema dublă pentru țeavă cupru D15 | buc. | 20 | Tip produs: clemă Diametru (mm): 15 Recomandare: pentru fixarea tevilor de cupru |  |  |
| 47 | Colier metalic cu garnitura de cauciuc, 1" | buc. | 24 | Destinatie recomandata Fixare diverse Material colier metalic cu garnitura cauciuc, diblu si surub Forma constructiva 1" (colierul poate fixa tevi cu diametrul de maxim 38 mm) |  |  |
| 48 | Niplu redus fonta zincata, 3/4 - 1/2" | buc. | 2 | Tip produs: niplu redus Racord (inch) : 3/4 - 1/2 Recomandare imbinarea elementelor instalatiei de apa, prin infiletare |  |  |
| 49 | Reductie fonta zincata, 1" - 3/4" | buc. | 2 | Tip produs: reductie Racord (inch) : 1 – 3/4 Tip filet exterior - interior |  |  |
| 50 | Dop zincat 1" | buc. | 1 | Tip produs dop Racord (inch) 1" |  |  |
| 51 | Niplu redus fonta zincata, 1 - 3/4" | buc. | 2 | Tip produs: niplu redus Racord (inch) : 1 - 3/4 Recomandare imbinarea elementelor instalatiei de apa, prin infiletare |  |  |
| 52 | Mufa zincata 1" | buc. | 2 | Tip produs mufa Racord (inch) 1" |  |  |
| 53 | Cot zincat 1" | buc. | 1 | Tip produs cot Racord (inch) 1" |  |  |
| 54 | Disc debitare metale 125 x 22.23 x 1.6 mm | buc. | 10 | Destinatie recomandata taiere Diametru disc (mm) 125 Diametru alezaj 22.23 Grosime (mm) 1.6 Tipul uneltei electrice pe care se utilizeaza polizor unghiular |  |  |
| 55 | Disc debitare metale 230 x 22.23 x 2.5 mm | buc. | 10 | Destinatie recomandata tăiere Diametru disc (mm) 125 Diametru alezaj 22.23 Grosime (mm) 2.5 Tipul uneltei electrice pe care se utilizeaza polizor unghiular |  |  |
| 56 | Ciment 40 kg | sac | 5 | Compozitie material clincher, calcar de puritate ridicată, componente auxiliare minore Timp initial de priza (min) 60 Rezistenta la compresiune initiala (Mpa) 20 Rezistenta la compresiune standard (Mpa) 42.5 Cantitate (kg) 40 Mod de ambalare sac 40 kg |  |  |
| 57 | Chit de rosturi 25 kg | sac | 1 | Reactia la foc Euroclasa A1 Rezistenta la incovoiere ~470 N (prin metoda tractiunii), ~50 N Recomandare pentru umplerea si finisarea rosturilor placilor de gips-carton Utilizare interior Tip suprafata placi din gipscarton Densitate (Kg/mc) 640 Culoare alb Compozitie ipsos, compusi minerali si aditivi Greutate (kg) 25 Consum (Kg/mp) 0.15 kg/m de rost |  |  |
| 58 | Spuma poliuretanica, 750 ml | buc. | 5 | Capacitate (ml) 750 750 Aplicare cu pistol cu pistol Coeficient de conductivitate termica (w/mK) 0.03 0.03 Domeniu de aplicare casnis/industrial casnic / industrial Timp de intarire (h) 1.5-12 1.5 - 12 Timp de uscare (min) 10-18 10 - 18 Volum expandare 30 30 Tip ambalare tub tub Tip suprafata absorbantă, neabsorbantă absorbanta, neabsorbanta Utilizare interior/exterior interior / exterior |  |  |
| 59 | Prize PT dubla | buc. | 10 | Garantie Persoana Juridica (luni) 24 Tip Priza dubla, alba Tip montaj PT (aparent) Tip material Ceramica Tip constructiv clasic Numar posturi 2 Contact de protectie da Rama inclusa da Material carcasa antistatic, stabilizat UV Grad de protectie IP20 Tensiune maxima (V) 250 Curent nominal (A) 16 |  |  |
| 60 | Prize ST dubla | buc. | 10 | Garantie Persoana Juridica (luni) 24 Tip priza dubla Tip montaj ST (incastrat) Tip material ceramica Tip constructiv clasic Numar posturi 2 Contact de protectie da Rama inclusa da Material carcasa antistatic, stabilizat UV Culoare alb Grad de protectie IP20 Tensiune maxima (V) 250 Curent nominal (A) 16 |  |  |
| 61 | Surub autofiletant, cap inecat, din otel 3,5 x 55 mm, 500 buc/cutie | cutie | 1 | Rezistenta la coroziune Da Tip cap inecat, locas in cruce Tip varf ascutit Amprenta surub PH Gr.2 (in cruce) Tip surub autofiletant Culoare negru Tip ambalare cutie (500 buc) |  |  |
| 62 | Surub autofiletant, cap inecat, din otel 3,5 x 45 mm, 500 buc/cutie | cutie | 1 | Material surub otel fosfatat Diametru (mm) 3.5 Lungime (mm) 45 Rezistenta la coroziune Da Tip cap inecat, locas in cruce Tip varf ascutit Amprenta surub PH Gr.2 (in cruce) Tip surub autofiletant Culoare negru Tip ambalare cutie (500 buc) |  |  |
| 63 | Surub autofiletant, cap inecat, din otel 3,5 x 35 mm, 250 buc/cutie | cutie | 2 | Material surub otel fosfatat Diametru (mm) 3.5 Lungime (mm) 35 Rezistenta la coroziune Da Tip cap inecat, locas in cruce Tip varf ascutit Amprenta surub PH Gr.2 (in cruce) Tip surub autofiletant Culoare negru Tip ambalare cutie (250 buc) |  |  |
| 64 | Robinet sferă alamă, filet interior - exterior, 1", PN25 | buc. | 16 | Garantie Persoana Juridica (luni): min 120 Tip: robinet trecere Material: alamă Tip inchidere robinet: sferă Diametru nominal (mm): 25 Tip maner: fluture Racord (inch): 1" Tip filet: interior - exterior Presiune nominala (bar): 25 Presiune maxima de lucru (bar): 25 |  |  |
| 65 | Robinet bila gaz, interior - interior, 1" | buc. | 2 | Garantie Persoana Juridica (luni) 300 Diametru nominal (mm) 25 Racord (inch) 1" Tip filet: interior - interior Presiune maxima de lucru (bar) 20 |  |  |
| 66 | Reductie fonta neagra, FE - FI, 2" - 1" | buc. | 1 | Tip produs reductie Racord (inch) 2" - 1" Tip filet exterior - interior |  |  |
| 67 | Mufa neagra 1" | buc. | 1 | Tip produs mufa Racord (inch) 1 Tip filet interior - interior |  |  |
| 68 | Niplu 1" | buc. | 1 | Tip produs niplu Racord (inch) 1 Tip filet exterior |  |  |
| 69 | Reductie zincata, FE - FI, 2 - 1 1/4" | buc. | 2 | Tip produs reductie Racord (inch) 2 - 1 1/4 Tip filet exterior - interior |  |  |
| 70 | Niplu 1 1/4" | buc. | 2 | Tip produs niplu Racord (inch) 1 1/4 Tip filet exterior |  |  |
| TOTAL LEI FĂRĂ TVA |  |  |  | Alte caracteristici: 2 straturi de protectie cu vopsea epoxidica |

2. Operatorii economici au obligația de a oferta toate produsele si toata cantitatea, în caz contrar oferta va fi respinsă.

3.  Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

4.  Autoritatea contractantă nu va admite nici un produs, din categoria celor care sunt menționate, care nu respectă specificațiile tehnice descrise mai sus  sau care au ambalaje deteriorate.

5.  Prezenta achiziție directă realizată prin SEAP este un contract încheiat la distanță iar autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a returna produsele în termen de 14 zile de la primirea acestora dacă acestea nu corespund.

6.  Conditii de livrare: maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării achiziției în SEAP și transportul gratuit la sediul ISU Alba.

7. Condiţii de plată: 30 zile de la inregistrarea facturii la sediul Autoritatii Contractante.

OBSERVAȚII:

Operatorii economici care se află în situații potential generatoare de conflict de interese in sensul art. 59-60 din Legea 98/2016, vor refuza prezenta achiziție directă. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autorităţii contractante sunt publicate pe site-ul:www.cjalba.ro.

Operatorii economici interesaţi vor urmări rezultatul achiziției directe în SEAP pe site-ul https.//sicap-prod.e-licitatie.ro, secţiunea Cumpărări directe - Achiziţii iniţiate din catalogul electronic.

Data completării: ________________                                         OPERATOR ECONOMIC

__________________